# 1. Предназначение.
Концевое устройство предназначение для управления через компьютер яркостью лампы, расположенной над горшком с растением, в зависимости от освещённости в помещении. Информацию об освещённости устройство получает с датчика и передаёт на компьютер. На основе полученных данных компьютер регулирует яркость лампы.
# 2. Блок-схема.
Концевое устройство является частью системы, регулирующей освещённость растений. Система состоит из компьютера, переходника USB-RS-485, концевого устройства, датчика освещённости и лампы.
# 3. Принцип работы.
Концевое устройство взаимодействует с компьютером по стандарту Modbus RTU через интерфейс RS-485. Оно контролирует напряжение на лампе, ток, протекающий через неё, обеспечивает яркость лампы, в зависимости от команды с компьютера, и измеряет фоновое освещение.
# 4. Карта регистров.
Концевое устройство имеет пять регистров: два регистра хранения (Holding Registers) и три регистра ввода (Input Registers).

Адрес регистра	Тип	Содержимое
0	Регистр хранения	Регистр статуса
1	Регистр хранения	Регистр яркости лампы
2	Регистр ввода	Регистр освещённости
3	Регистр ввода	Регистр напряжения на лампе
4	Регистр ввода	Регистр тока через лампу

# 5. Порядок работы.
После подключения четырёх разъёмов (питание, RS-485, лампа, датчик освещённости) в соответствии с надписями на лицевой панели устройства настраивается COM порт компьютера со следующими параметрами: скорость обмена 38400 baud/s, 8 data bits, even parity, 1 stop bit. Опрос осуществляется с помощью команды “04 Read Input Registers” либо “ 03 Read Holding Registers” с параметром ID_устройства 1. В ответ устройство отправит содержимое регистров с соответствующими адресами. Измерение тока, напряжения и освещённости происходит автоматически в фоновом режиме. Регулировка яркости лампы осуществляется записью в «Регистр яркости лампы» числа от 0 до 255 (255 соответствует максимальной яркости). Регистр статуса представляет собой битовое поле, в котором хранятся флаги ошибок. При нормальной работе устройства значение тока через лампу ≈ 50 единица АЦП при максимальной яркости, напряжение на лампе ≈ 190 единицы. Если ток превысит 75 единиц (регистр тока через лампу), то концевым устройством это воспримется как короткое замыкание, что приведёт к выключению лампы и выставлению нулевой бита регистра статуса в единицу. При отсутствии напряжения на лампе (в регистре напряжение на лампе значение упадёт ниже 150) первый бит выставиться в 1. Чтобы возобновить работу лампы необходимо устранить причины, вызвавшие нештатную ситуацию, и записать в регистр статуса 0. Запись осуществляется посредством команды 6 (0x06) — « Preset Single Register» или 16 (0x10) — «Preset Multiple Registers» с параметрами адреса регистра и его значением.